Рабочая программа дисциплины

1. Сканирующая зондовая микроскопия и наноэлектроника.

2. Лекторы.

2.1. Доктор физико-математических наук, профессор, Панов Владимир Иванович, кафедра квантовой электроники физического факультета МГУ, panov@spmlab.phys.msu.ru, 939-22-36.

2.2. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Орешкин Андрей Иванович, кафедра квантовой электроники физического факультета МГУ, oreshkin@spmlab.phys.msu.su, (495)939-25-02.

3. Аннотация дисциплины.

Курс направлен на обеспечение наиболее полного знакомства с основными методами сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) и принципами работы конкретных приборов, используемых в наноэлектронике. Существенное внимание уделяется особенностям применения сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии (СТМ\СТС), атомной силовой микроскопии (АСМ) и оптической микроскопии ближнего поля (СОМБП) для нанодиагностики и исследования процессов в наносистемах. Для СТМ рассматривается влияние локализованных состояний и неравновесных туннельных эффектов на СТМ изображения и спектры туннельной проводимости. В методе АСМ анализируются возможности применения спектроскопии межатомных взаимодействий для определения физико-химических свойств материалов. СОМБП рассмотрен как метод изучения оптических свойств объектов с субволновым разрешением. Представлены методы использования СОМБП для локального картирования поляризационных характеристик света и распределения электромагнитного поля. В заключение рассматривается возможность применения СЗМ для нанотехнологий.

4. Цели освоения дисциплины.

Получить основные представления о принципах  работы различных типов сканирующих зондовых микроскопов и их применению для целей нанодиагностики и исследования систем пониженной размерности.

5. Задачи дисциплины.

- Изучение принципов работы, положенных в основу методов сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии;

- Изучение процессов, протекающих в объектах нанометровой геометрии при их взаимодействии с измерительной системой;

- Изучение методик обработки результатов измерений, получаемых методами сканирующей зондовой микроскопии.

- Изучение методик использования зондовой микроскопии в нанотехнологиях;

6. Компетенции.

7.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.

ПК-1

7.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

ПК-2

7. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные методы сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии, используемые для диагностики наноструктур и систем пониженной размерности; знать физические принципы, лежащие в основе методов сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии; знать методики обработки результатов измерений, получаемых методами зондовой микроскопии; уметь применять полученные знания при практической работе; иметь опыт решения задач по основным разделам курса.

8. Содержание и структура дисциплины.

| Вид работы | Семестр | Всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 |  |  |
| Общая трудоёмкость, акад. часов | … | 72… | … | 72… |
| Аудиторная работа: | … | 36… | … | 36 |
| Лекции, акад. часов | … | 36 | … | 36… |
| Семинары, акад. часов | … | … | … | … |
| Лабораторные работы, акад. часов | … | … | … | … |
| Самостоятельная работа, акад. часов | … | 36… | … | …36 |
| Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) | … | зачёт с оценкой | … | … |

| N раз- дела | Наименование раздела Разделы могут объединять несколько лекций | Трудоёмкость (академических часов) и содержание занятий Распределение общей трудоёмкости по семестрам указано в рабочих планах (приложение 7) | Форма текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторная работа | Самостоятельная работа Содержание самостоятельной работы должно быть обеспечено, например, пособиями, интернет-ресурсами, домашними заданиями и т.п. |  |
|  |  | Лекции | Семинары | Лабораторные работы |  |  |
| 1 | Введение | 1. 2 часа. Основные методы исследования и диагностики наносистем. История создания методов сканирующей зондовой микроскопии. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | Оп |
|  |  | 2. 2 часа Разрешающая способность в микроскопии. Оптические и нелинейно-оптические методы исследования и диагностики наносистем. Нанодиагностика и локальный анализ с помощью электронных и ионных пучков. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | Оп |
| 2 | Электронная и ионная микроскопия | 2 часа. Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ). Электронография. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | Оп |
|  |  | 2 часа Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Использование электронных пучков для микроанализа. Неразрушающая подповерхностная микро и нанотомография в отраженных электронах. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | КР |
| 3 | Сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия | 2 часа Принцип работы сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Схематическое устройство СТМ. Простейшая теория туннелирования. Резонансное туннелирование. Влияние сил изображения. Особенности туннельных процессов в микроконтактах. |  |  | 2 часа Работа с лекционным материалом. | Оп |
|  |  | 2 часа Влияние локализованных состояний на процессы туннелирования. Формулы для туннельного тока и туннельной проводимости через локализованные состояния. Туннельные процессы в низкоразмерных системах. Радиус локализации и энергия ЛС низкоразмерных систем. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | КР |
|  |  | 2 часа Неравновесные туннельные процессы. Влияние неравновесных процессов на СТМ и СТС измерения. Пространственное разрешение СТМ. Туннельная спектроскопия в СТМ. Режимы работы СТМ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | Оп |
|  |  | 2 часа СТМ и СТС чистых поверхностей полупроводников. Примеры применения СТМ и СТС для изучения реконструкции поверхности. Примеры применения СТМ и СТС для изучения релаксации поверхности. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. | Т |
|  |  | 2 часа Возможность изучения процессов адсорбции методами СТМ и. Изучение поверхностных химических реакций методами СТМ и СТС. СТМ и СТС диагностика примесных состояний. Идентификация изолированных примесей в полупроводниках. Туннельная спектроскопия полупроводников. Зарядовые эффекты. Осцилляции зарядовой плотности Фриделя. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | КР |
| 4 | Сканирующая силовая микроскопия и спектроскопия | 2 часа Атомно – силовая микроскопия. Принцип вычисления силового взаимодействия между острием и плоскостью в АСМ. Влияние параметров острия АСМ на пространственное разрешение. |  |  | 2 часа Работа с лекционным материалом и решение задач по теме | Оп |
|  |  | 2 часа Спектроскопия межатомных взаимодействий в АСМ. Методика вычисления разрешения АСМ. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | КР |
|  |  | 2 часа Основные трудности, возникающие при определении характеристик объектов, исследуемых методом АСМ. Влияние неопределенности параметров острия АСМ на измеряемые параметры. |  |  | 2 часа Работа с лекционным материалом и решение задач по теме | Оп |
|  |  | 2 часа Основные методы обработки изображений в атомно-силовой микроскопии. Деконволюция и экспериментальное определение формы острия зонда. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | Т |
| 5 | Оптическая микроскопия ближнего поля | 2 часа Принцип действия апертурного оптического микроскопа ближнего поля. Особенности прохождения излучения через субдлинноволновую апертуру в металлическом экране и локализация электромагнитного поля вблизи такой апертуры. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | Оп |
|  |  | 2 часа Устройство и схемы работы основных видов датчиков, применяемых в сканирующей микроскпии ближнего поля для контроля расстояния между зондом и образцом. Преимущества и недостатки таких датчиков. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | Оп |
|  |  | 2 часа Устройство и схема работы апертурного микроскопа ближнего оптического поля на примере люминесцентного микроскопа, работающего на просвет. Поляризационный микроскоп ближнего оптического поля. Особенности применения СЗМ для нанотехнологий. |  |  | 2 часа. Работа с лекционным материалом. Решение задач по теме. | КР |

Семинары и лабораторные работы указываются только при их наличии в учебном плане (приложение 6). Остальные позиции заполняются в обязательном порядке.

Предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости.

| 1. Защита лабораторной работы (ЛР); 2. Расчетно-графическое задание (РГЗ); 3. Домашнее задание (ДЗ); | 4. Реферат (Р); 5. Эссе (Э); 6. Коллоквиум (К); | 7. Рубежный контроль (РК); 8. Тестирование (Т); 9. Проект (П); | 10. Контрольная работа (КР); 11. Деловая игра (ДИ); 12. Опрос (Оп); | 15. Рейтинговая система (РС); 16. Обсуждение (Об). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

- Обязательная.

- Вариативная часть, профессиональный блок, дисциплина профиля.

- Является основой для чтения дисциплин кафедры квантовой электроники. Необходимо знание математического анализа, общей физики, квантовой теории.

  - Математический анализ, дифференциальные уравнения, общая физика, квантовая теория.

  - Теоретические основы квантовой радиофизики, взаимодействие излучения с веществом.

10. Образовательные технологии

- включение студентов в проектную деятельность,

- дискуссии,

- применение компьютерных симуляторов,

- использование средств дистанционного сопровождения учебного процесса,

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Примеры

Примеры контрольных вопросов:

1.	Принцип работы сканирующих зондовых микроскопов (СТМ, АСМ, СОМБП)

2.	Влияние тепловых и квантовых флуктуаций зонда на разрешение СЗМ. Влияние ЭМ полей на устойчивость зондов. Конструкции зондов.

3.	Простейшая теория туннелирования. Резонансное туннелирование. Влияние сил изображения.

4.	Особенности туннельных процессов в микроконтактах. Принцип работы СТМ.  Пространственное разрешение СТМ. Туннельная спектроскопия в СТМ.

5.	Схематическое устройство СТМ. Режимы работы СТМ.

6.	СТМ и СТС чистых поверхностей полупроводников. Примеры применения СТМ и СТС для изучения реконструкции поверхности. Атомная и электронная структура поверхности Si (111) 7x7.

7.	СТМ и СТС чистых поверхностей полупроводников. Примеры применения СТМ и СТС для изучения релаксации поверхности. Атомная и электронная структура поверхности GaAs (110).

8.	Возможность изучения поверхностных химических реакций методами СТМ и СТС. Реакция Si (111) 7x7 + NH3.

9.	Влияние локализованных состояний на процессы туннелирования. Формулы для туннельного тока и туннельной проводимости через локализованные состояния.

10.	Туннельные процессы в низкоразмерных системах. Радиус локализации и энергия ЛС низкоразмерных систем.

11.	Неравновесные туннельные процессы. Влияние неравновесных процессов на СТМ и СТС измерения.

12.	СТМ и СТС диагностика примесных состояний. Идентификация изолированных примесей в полупроводниках.

13.	Туннельная спектроскопия полупроводников. Зарядовые эффекты. Осцилляции зарядовой плотности Фриделя

14.	Формулы для вычисления силового взаимодействия между острием и плоскостью в АСМ. Влияние параметров острия АСМ на пространственное разрешение.

15.	Спектроскопия межатомных взаимодействий в АСМ. Методика вычисления разрешения АСМ.

16.	Основные методы обработки изображений в атомно-силовой микроскопии. Деконволюция и экспериментальное определение формы острия зонда.

17.	Основные трудности, возникающие при определении характеристик объектов, исследуемых методом АСМ. Влияние неопределенности параметров острия АСМ на измеряемые параметры.

18.	Контактные методики СЗМ.

19.	Колебательные методики СЗМ.

20.	Двухпроходные методики СЗМ.

21.	Ядерный магнитный и электронный парамагнитный резонансы в силовой микроскопии.

22.	Магнитно - резонансная силовой микроскоп. Особенности работы прибора.

23.	Разрешение оптических микроскопов. Критерии разрешения Рэлея и Спэрроу. Функция рассеяния точки. Параметры, определяющие оптическое разрешение микроскопа.

24.	Основной принцип получения оптического сверхразрешения. Различие между обнаружением нанообъекта и разрешением нанообъектов в оптической микроскопии.

25.	Принцип действия апертурного оптического микроскопа ближнего поля. Особенности прохождения излучения через субдлинноволновую апертуру в металлическом экране и локализации электромагнитного поля вблизи такой апертуры.

26.	Устройство и схема работы апертурного микроскопа ближнего оптического поля на примере люминесцентного микроскопа, работающего на просвет.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. В.Л. Миронов - «Основы сканирующей зондовой микроскопии», Нижний Новгород, 2004, 110с.

2. Р.З. Бахтизин, Р.Р. Галлямов - «Физические основы сканирующей зондовой микроскопии», Уфа, РИО БашГУ, 2003, 82с.

3. С.А. Рыков – «Сканирующая зондовая микроскопия полупроводниковых материалов и наноструктур», СПБ, Наука, 2001, 53с.

4. К. Окура, В.Г. Лифшиц, А.А. Саранин, А.В. Зотов, М. Катаяма – «Введение в физику порерхности», Наука, 2006, 490с.

5. Н.С. Маслова, В.И. Панов – «Сканирующая туннельная микроскопия атомной структуры, электронных свойств и поверхностных химических реакций», УФН, 157, 185 (1989).

Интернет-ресурс: www.ntmdt.ru; www.nanoscopy.org

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

1. Туннельные явления в твердых телах. Изд. «Мир». М. 1973.

13. Материально-техническое обеспечение

Компьютер и проектор для демонстрации слайдов.